# Приложение 2

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

_____________________/ И.Ю. Лаврентьева

М.П.

Индивидуальное задание

по учебной практике

по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников _________________________

шифр и номер группы

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

| № п/п | Виды работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомительная лекция, включая инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Пройти инструктивное совещание с ответственным лицом от Профильной организации, на котором ознакомиться с кругом обязанностей по определенным видам работ, связанным с будущей профессиональной деятельностью, а также уточнить правила в отношении субординации, внешнего вида, внутреннего трудового распорядка и режима конфиденциальности. Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (в случае медицинских противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). |  |
|  | Изучить организационной структуры предприятия его подразделения и их функции. Необходимо рассмотреть следующие вопросы: - ознакомиться и описать общую информацию об исследуемой организации: ее тип, специализацию, профиль, место расположения; - ознакомиться и проанализировать внутренние и внешние информационные источники (законодательные акты, учредительные документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и определяющие особенности организации, функционирования основных структурных подразделений, финансово-экономические результаты деятельности организации за три последних года; - ознакомиться и проанализировать организационную структуру исследуемой организации. Описать место, функции и задачи подразделений в организационной структуре исследуемой организации; - ознакомиться с правилами организации работы в организации и ее подразделениях; - ознакомиться и дать общую информацию о количественном и качественном составе работников организации и ее подразделений; - ознакомиться с типовыми должностными обязанностями электромонтажника (электромонтера), мастера, начальника участка; - ознакомиться с финансово-экономическими результатами хозяйственной деятельностью исследуемой организации, с организационными и методологическими аспектами работы энергетической службы. |  |
|  | Сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников. Анализ организации и ведения документирования по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей в организации согласно требованиям нормативных и проектных документов. Ознакомление и изучение электрических сетей, электрооборудования и технологического оборудования организации. Анализ состояния электрических сетей организации. - ознакомиться и анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрических сетей; - ознакомиться с отраслевыми нормативными документами по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей; - ознакомиться с номенклатурой наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - ознакомиться с технологией работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования и электрических сетей в соответствии с нормативными документами; - ознакомиться с требованиями к оформлению протокола по завершению испытаний; - ознакомиться с нормами приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, в том числе электрических сетей; - ознакомиться и описать методы организации монтажа, наладки, проверки и настройки электрических сетей; - ознакомиться и описать требования, предъявляемые к приемке под монтаж электрооборудований и электрических сетей; - ознакомиться и описать перечень документов, входящих в проектную документацию; - ознакомиться и описать основные методы расчета и условия выбора электрооборудования для проектирования электрических сетей; - ознакомиться, изучить и дать краткую техническую характеристику электрических сетей организации; - ознакомиться, изучить и анализировать состояния электрических сетей организации. |  |
|  | Экспериментально-практическая работа. Приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта работы по специальности в рамках освоения вида деятельности ВД 3. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников. - ознакомиться и анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - принимать участие в производстве монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - принимать участи в расчетах электрических нагрузок, осуществление выбора токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - ознакомиться с методикой составления заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - принимать участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - принимать участие в проведение визуального наблюдения, инструментального обследования и испытания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - принимать участие в работе оценки технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; выполнять следующие виды работ: - подготовка трасс электропроводок; - разметка трасс электропроводок; - крепежные работы; - соединение и оконцевание проводов и кабелей; - монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок; - прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах; - монтаж тросовой электропроводки; - монтаж скрытой электропроводки; - монтаж открытой электропроводки; - монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах; - зарядка и установка светильников с лампами накаливания; - зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами; - крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах; - присоединение светильников к проводам групповой сети; - монтаж электроустановочных изделий и аппаратов; - установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО; - проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов; - прозвонка проводов и кабелей; - выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ; - проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей; - организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования; - выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; - измерение сопротивления изоляции; - проверка установок автоматических выключателей; - установка электрооборудования; - подключение электрооборудования; - производство контроля выполненных работ. |  |
|  | Обработка и анализ полученной информации об объекте практики. Осуществить комплексный анализ полученной информации, разработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию существующей системы организация и выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации на основе сравнения с пройденным материалам по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников» и современных достижений науки в области электроэнергетики. |  |
|  | Оформление отчетных документов о прохождении практики и экспертная оценка результатов ее прохождения. Оформить отчет по практике в формате презентации PowerPoint, содержащий базовую и информационно-вспомогательную информацию, согласно Приложению 1. Оформить и направить полностью оформленный комплект отчетной документации по практике в деканат ОАНО «МТИ» в формате .docx и .pdf, а после получения положительной оценки подгрузить в Личный кабинет обучающегося в раздел Портфолио комплект отчетной документации по практике. |  |

Обучающийся индивидуальное задание получил: ______________	_________________

(подпись)		(расшифровка)

Сроки организации практической подготовки определяются учебным планом в соответствии с календарным учебным графиком. Даты необходимо уточнить у куратора учебной группы.