Уважаемые студенты!

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

В соответствии с индивидуальным заданием по ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации вам необходимо:

- Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

- Ознакомиться с организацией деятельности профильной организации – базы прохождения практики, в том числе изучить организационную структуру объекта практики и нормативно-правовые документы, организацией работы энергохозяйства, с финансово-экономическими результатами хозяйственной деятельностью исследуемой организации.

- Собрать информацию об объекте практики, в том числе изучить и анализировать содержания источников. Анализировать организации и ведения документирования по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей в организации согласно требованиям нормативных и проектных документов, ознакомится с электрическими сетями, электрооборудованиями и технологическими оборудованиями организации. Анализировать состояния электрических сетей организации:

- ознакомиться и изучить организация деятельности производственного подразделения организации

- изучить нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования.

- изучить отраслевые нормативные документы по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования.

- изучить номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий.

- ознакомиться и изучить технологию работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования и электрических сетей в соответствии с нормативными документами.

- ознакомиться и изучить требования к оформлению протокола по завершению испытаний.

- ознакомиться и изучить нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, в том числе электрических сетей.

- изучить методы организации монтажа, наладки, проверки и настройки электрооборудования.

- ознакомиться и изучить требования, предъявляемые к приемке строительной части под монтаж электрооборудований и электрических сетей.

- ознакомиться и изучить перечень документов, входящих в проектную документацию.

- ознакомиться и изучить основные методы расчета и условия выбора электрооборудования для проектирования электрических сетей.

- ознакомиться и изучить техническую характеристику электрических оборудований и сетей организации

- Приобрести необходимые умения и практический опыт в проведении расчетных операций в рамках освоения вида деятельности ВД 4. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации.

- Ознакомление и приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта в проведении работ по осмотру, выявлению и устранению мелких неисправностей в работе электрооборудования, повреждений внутрицеховых электрических сетей и кабельных линий, в проведении работ по монтажу силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности, в проведении проверки и настройки электрооборудования, в подготовке проектной документации на объект с использованием персонального компьютера, в проведении расчета электрических нагрузок, расчета и выбора электрооборудования на разных уровнях напряжения.

- Выполнение работ в должности техника при прохождении производственной практики.

- Разработка и проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств.

- Организация подготовки электромонтажных работ.

- Составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ.

- Контроль и оценка деятельности членов бригады и подразделения в целом.

- Контроль технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов.

- Оценка качества выполненных электромонтажных работ;

- Проведение корректирующих действий.

- Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции.

- Составление сметной документации, используя нормативно-справочную литературу.

- Расчет основных показателей производительности труда.

- Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности.

- Осуществление допуска к работам в действующих электроустановках.

- Организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности.

- Применение стандартов антикоррупционного поведения.

- Организация деятельности электромонтажной бригады.

- Составление смет.

- Контроль качества электромонтажных работ.

- Проектирование электромонтажных работ.

- Оформить комплект отчетной документации.

Таким образом, по итогам прохождения производственной практики не позднее даты окончания семестра вам необходимо оформить и направить весь пакет документов (список ниже) в деканат в формате .docx и .pdf, а после получения положительной оценки подгрузить в Личный кабинет обучающегося в раздел Портфолио комплект отчетной документации по практике:

1) договор о практической подготовке, заверенный подписью и печатью (при наличии) руководителя Профильной организации, содержащий сведения о прохождении практики;

2) индивидуальное задание на практику с вашей электронной подписью на последней странице;

3) отчет о прохождении практики, содержащий базовую и информационно-вспомогательную информацию, согласно структуре, указанной в Приложении 3 к индивидуальному заданию;

4) справка, заверенная подписью и печатью (при наличии) ответственного лица от Профильной организации, содержащая сведения о прохождении практики;

5) аттестационный лист (заполняется только первый абзац документа, где указывается ФИО обучающегося, группа, объем часов, срок прохождения практики).

ВНИМАНИЕ! Разделы I и II Аттестационного листа заполняются Руководителем практики от Образовательной организации!

  - Приложение 1. Договор о практической подготовке

  - Приложение 2. Индивидуальное задание ПМ.04

  - Приложение 3. Приложение к индивидуальному заданию по практике (шаблон отчета для заполнения)

  - Приложение 4. Справка (шаблон для заполнения)

  - Приложение 5. Аттестационный лист (шаблон для заполнения)

Уважаемый учащийся! Если ссылка на файл не открывается, кликните по ссылке правой кнопкой мышки и с помощью "Сохранить ссылку как..." выберите папку для сохранения файла на своем устройстве.