# Приложение 2

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

_____________________/ И.Ю. Лаврентьева

М.П.

Индивидуальное задание

по производственной практике

по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников _________________________

шифр и номер группы

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

| № п/п | Виды работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомительная лекция, включая инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Пройти инструктивное совещание с ответственным лицом от Профильной организации, на котором ознакомиться с кругом обязанностей по определенным видам работ, связанным с будущей профессиональной деятельностью, а также уточнить правила в отношении субординации, внешнего вида, внутреннего трудового распорядка и режима конфиденциальности. Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (в случае медицинских противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). |  |
|  | Изучить организационной структуры предприятия его подразделения и их функции. Необходимо рассмотреть следующие вопросы: - описать общую информацию об исследуемой организации: ее тип, специализацию, профиль, место расположения; - проанализировать внутренние и внешние информационные источники (законодательные акты, учредительные документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и определяющие особенности организации, функционирования основных структурных подразделений, финансово-экономические результаты деятельности организации за три последних года; - проанализировать организационную структуру исследуемой организации. Описать место, функции и задачи подразделений в организационной структуре исследуемой организации; - ознакомиться с правилами организации работы в организации и ее подразделениях; - ознакомиться и описать общую информацию о количественном и качественном составе работников организации и ее подразделений; - ознакомиться с типовыми должностными обязанностями электромонтажника (электромонтера); - ознакомиться с хозяйственной деятельностью исследуемой организации, с организационными и методологическими аспектами работы энергетической службы. |  |
|  | Сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников. Анализ организации и ведения документирования по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей в организации согласно требованиям нормативных и проектных документов. Ознакомление и изучение электрических сетей, электрооборудования и технологического оборудования организации. Анализ состояния электрических сетей организации. - изучить и дать краткую техническую характеристику электрооборудования, осветительных сетей и светильников, применяемых в организации. - изучить и описать основные требования, предъявляемые к электрооборудованиям, осветительным сетям и светильникам в организации. - изучить и описать типы, виды и характеристики, применяемых в организации электрооборудования. - изучить номинальные данные электрооборудований, применяемых в организации. - ознакомиться, изучить и описать режимы работы электрооборудований организации. - ознакомиться и описать назначение и выполнение питающей и распределительной сети организации. Описать их электрическую схему. - ознакомиться и описать трансформаторную подстанцию. - ознакомиться и описать аппаратуры защиты и управления. - ознакомиться, изучить и анализировать состояния электрооборудования, осветительных сетей и светильников организации. - ознакомиться и описать способы прокладки проводов и кабельных линий в организации. - ознакомиться, изучить и описать применяемые методики монтажа и наладки электрооборудования, осветительных сетей и светильников в организации; - ознакомиться, изучить и описать электрические схемы управления электрооборудованиями и электроприводами организации. |  |
|  | Экспериментально-практическая работа. Приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта работы по специальности в рамках освоения вида деятельности ВД 3. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников. - участвовать в составление отдельных разделов проекта производства работ; - анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий, осветительных сетей и светильников; - принимать участие в производстве монтажа воздушных и кабельных линий, осветительных сетей и светильников в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - принимать участие в проведение приемо-сдаточных испытаний; - принимать участие в оформлении протоколов по завершению испытаний; - произвести расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей и светильников; - принимать участие в подготовке проектных документаций с использованием персонального компьютера; - принимать участие в диагностирование технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов, осветительных сетей и светильников посредством визуального наблюдения, и инструментальных обследований, и испытаний; - принимать участие в контролирование режимов функционирования осветительных сетей и определении неисправностей в их работе; - принимать участие в составление заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи, осветительных сетей и светильников; - принимать участие в разработке предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - принимать участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - принимать участие в контролирование исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи; - принимать участие в работе оценки технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - выполнять следующие виды работ: - монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям; - монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций; - монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах; - монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах; - монтаж осветительных групповых щитков; - монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов; - монтаж светильников всех видов; - монтаж заземления; - контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. - поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования; - ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования; - ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий. - ознакомление с организацией электромонтажных работ; - участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; - участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; - выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; - ознакомление со структурой проектных организаций; - ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; - участие в согласовании проектов; - ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; - ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; - участие в проведении пуско-наладочных работ; - участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; - составление актов по приемке и наладке электрооборудования. |  |
|  | Обработка и анализ полученной информации об объекте практики. Осуществить комплексный анализ полученной информации, разработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию существующей системы организация и выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации на основе сравнения с пройденным материалам по профессиональному модулю ПМ.03 «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников» и современных достижений науки в области электроэнергетики. |  |
|  | Оформление отчетных документов о прохождении практики и экспертная оценка результатов ее прохождения. Оформить отчет по практике в формате презентации PowerPoint, содержащий базовую и информационно-вспомогательную информацию, согласно Приложению 1. Оформить и направить полностью оформленный комплект отчетной документации по практике в деканат ОАНО «МТИ» в формате .docx и .pdf, а после получения положительной оценки подгрузить в Личный кабинет обучающегося в раздел Портфолио комплект отчетной документации по практике. |  |

Обучающийся индивидуальное задание получил: ______________	_________________

(подпись)		(расшифровка)

Сроки организации практической подготовки определяются учебным планом в соответствии с календарным учебным графиком. Даты необходимо уточнить у куратора учебной группы.