# Приложение 2

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

_____________________/ И.Ю. Лаврентьева

М.П.

Индивидуальное задание

по производственной практике

по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования ______________________________________________________________

шифр и номер группы

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

| № п/п | Виды работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомительная лекция, включая инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Пройти инструктивное совещание с ответственным лицом от Профильной организации, на котором ознакомиться с кругом обязанностей по определенным видам работ, связанным с будущей профессиональной деятельностью, а также уточнить правила в отношении субординации, внешнего вида, внутреннего трудового распорядка и режима конфиденциальности. Пройти инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (в случае медицинских противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). |  |
|  | Изучить организационной структуры предприятия его подразделения и их функции. Необходимо рассмотреть следующие вопросы: - описать общую информацию об исследуемой организации: ее тип, специализацию, профиль, место расположения; - проанализировать организационную структуру предприятия. Описать место, функции и задачи основных подразделений в организационной структуре предприятия. Изучить систему материально-технического обеспечения деятельности предприятия; - определить профиль деятельности в энергетической сфере; - проанализировать внутренние и внешние информационные источники (законодательные акты, учредительные документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и определяющие особенности предприятия, функционирования основных подразделений; - проанализировать организационную структуру ЭТС (электротехническую службу); - описать место, функции и задачи электротехнической службы. Изучить организацию рабочего места сотрудника ЭТС; - охарактеризовать порядок взаимодействия ЭТС с другими отделами и подразделениями предприятия. |  |
|  | Сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников. Анализ организации и ведения документирования по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей в организации согласно требованиям нормативных и проектных документов. Ознакомление и изучение электрических сетей, электрооборудования и технологического оборудования организации. Анализ состояния электрических сетей организации. - собрать и анализ информации по структуре электротехнической службы предприятия; - описать место, функции и задачи электротехнической службы предприятия; - изучить функции каждого подразделения электротехнической службы предприятия; - собрать и анализ материала по формам организации монтажа, ремонта и эксплуатации электроустановок; - собрать и анализировать информации о форме технического обслуживания и ремонта электрооборудования; - собрать и анализировать информации по планированию технического обслуживания и ремонта электроустановок; - составить график ППР; - собрать и анализировать информации по организации работ по охране труда при эксплуатации электроустановок на предприятия; - изучить технологического процесса монтажа, демонтажа, ремонта и эксплуатации электроустановок; - изучить оформление документации для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - изучить и описать коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; - изучить проведения электрических измерений на различных этапах монтажа, демонтажа, ремонта и эксплуатации электроустановок; - описать планирования работы бригады по монтажу, демонтажу, ремонту и эксплуатации электроустановок; - описать контроль режимов работы электроустановок; - описать выявление и устранение неисправностей электроустановок; - изучить и описать планирования мероприятий по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - изучить планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования; - изучить контролирования качество проведения ремонтных работ. |  |
|  | Экспериментально-практическая работа. Приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта работы по специальности в рамках освоения вида деятельности ВД 4. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования. - принимать участие в обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения; - принимать участие в разборке и сборке схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально-токовой, дифференциальной и др.; - принимать участие в замене контрольно-измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных подстанциях, трансформаторных электроподстанциях; - принимать участие в обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; - принимать участие в обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости; - принимать участие в обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также высокочастотных ламповых генераторов; - принимать участие в обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению; - принимать участие в производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения до 10кВ; - принимать участие в разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению cosφ при различных режимах и нагрузках; - принимать участие в проверке и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики; - принимать участие в наладке сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании; - принимать участие в обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления; - принимать участие в разборке и сборке схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной, дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др.; - принимать участие в наладке и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах; - принимать участие в наладке, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий; - принимать участие в обслуживание, наладке и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов; - принимать участие в наладке, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на агрегатах с программным управлением; - принимать участие в наладке особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения резерва; - принимать участие в комплексной наладке и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости; - принимать участие в демонтаже, ремонте, монтаже, регулировке и наладке сложных автоматов и полуавтоматов; - изучить устройство, принцип работы и технические характеристики автоматов и полуавтоматов и методы наладки электрооборудования; - принимать участие в испытание и наладке устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ; - принимать участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем автоматического управления, средств измерений; - принимать участие в ведении технического обслуживания средств измерений, систем автоматического управления; - принимать участие в организации работ по программированию автоматизированного оборудования в условиях предприятия; - принимать участие в оформление технологической документации для различных автоматизированных технологических процессов. |  |
|  | Обработка и анализ полученной информации об объекте практики. Осуществить комплексный анализ полученной информации, разработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию существующей системы организация и выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации на основе сравнения с пройденным материалам по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и современных достижений науки в области электроэнергетики. |  |
|  | Оформление отчетных документов о прохождении практики и экспертная оценка результатов ее прохождения. Оформить отчет по практике в формате презентации PowerPoint, содержащий базовую и информационно-вспомогательную информацию, согласно Приложению 1. Оформить и направить полностью оформленный комплект отчетной документации по практике в деканат ОАНО «МТИ» в формате .docx и .pdf, а после получения положительной оценки подгрузить в Личный кабинет обучающегося в раздел Портфолио комплект отчетной документации по практике. |  |

Обучающийся индивидуальное задание получил: ______________	_________________

(подпись)		(расшифровка)

Сроки организации практической подготовки определяются учебным планом в соответствии с календарным учебным графиком. Даты необходимо уточнить у куратора учебной группы.