Приложение 3

Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ОТЧЕТ

о прохождении производственной практики

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок _____________________________

шифр и номер группы

_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Содержание:

- Организационный этап (инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов).

- Подготовительный этап (изучение организационной структуры объекта практики и особенностей деятельности выбранной профильной организации).

- Исследовательский этап (сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников информации по практике).

- Проектный этап (экспериментально-практическая работа)

- Аналитический этап (обработка и анализ полученной информации об объекте практики, предложения и рекомендации)

Структура отчета:

- Краткая характеристика о профильном организации «…» (указать наименование и организационно-правовую форму банка).

Составить краткое описание профильной организации, обратив внимание на ее организационно – правовую форму, ее тип, специализацию, профиль, место расположения, указать вид деятельности организации, проанализировать внутренние и внешние информационные источники, регламентирующие работу и определяющие особенности организации, функционирования основных структурных подразделений, финансово-экономические результаты деятельности организации за три последних года, состав акционеров (при наличии), ключевые исторические даты в развитии организации.

- Организационная структура профильной организации «…».

Проанализировать организационную структуру профильной организации и составить управленческую схему с описанием функций и задач основных структурных подразделений организации - в зависимости от подразделения организации, в котором обучающийся проходит производственную практику.

- Профессиональные компетенции электромонтажника (электромонтера).

Ознакомиться с должностными обязанностями электромонтажника/электромонтера (места практики обучающего – отдел главного энергетика, электроцех, электрохозяйства организации), сформировать перечень профессиональных компетенций (что должен знать? уметь? какими навыками владеть?), которыми должен обладать электромонтажник (электромонтер) подразделения организации.

- Сбор информации об объекте практики и анализ содержания источников. Ознакомление и изучение электрооборудования и технологического оборудования организации. Анализ состояния электрооборудования организации.

Ознакомиться и изучить электрооборудования и электроприводов, используемых в организации, дать их краткую техническую характеристику. Изучить основные требования, предъявляемые к электрооборудованиям и электроприводам, ознакомиться с типами, видами и характеристиками используемых в организации электродвигателей, ознакомиться с их номинальными данными, ознакомиться и изучить с режимами работы технологического оборудования организации.

Ознакомиться, изучить и описать назначение и выполнение питающей и распределительной сети организации, описать их электрическую схему, ознакомиться, изучить и описать трансформаторную подстанцию, аппаратуры защиты и управления, ознакомиться, изучить и анализировать состояния электрооборудования организации, изучить и описать электрические схемы управления электрооборудованиями и электроприводами организации, способы прокладки проводов и кабельных линий в организации.

- Экспериментально-практическая работа. Приобретение необходимых умений и первоначального практического опыта работы по специальности в рамках освоения вида деятельности ВД 1. Изучение организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Ознакомиться и описать существующую в организации методику выполнения профилактической работы по поддержанию электрооборудований и электроустановок в исправном состоянии, методику осуществления контроля за соблюдением правил эксплуатации электроустановок, действующую в организации систему комплекса организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования (ППР), направленных на предупреждение преждевременного износа и поломки деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии, методику выполнения регулировки пускателей, реле и приборов, методику проведения проверок и выявления неисправностей электрооборудований и проводить работы по проверке и выявлению неисправностей электрооборудований организации и устранения мелких неисправностей в работе электрооборудования, проводить разборку, мелкий ремонт, сборку и регулирование электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующих аппаратур (ПРА), техническое обслуживание и мелкий ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, техническое обслуживание и мелкого ремонта асинхронных двигателей с фазным ротором, техническое обслуживание и мелкого ремонта машин постоянного тока, выполнить работы по техническому обслуживанию (ТО) и ремонта электрооборудования организации: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин, проводить работы по выявления и устранения повреждения внутрицеховых электрических сетей и кабельных линий.

- Обработка и анализ полученной информации об объекте практики.

Произвести комплексный анализ полученной информации в ходе прохождения производственной практики, разработать и подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию существующей системы организация и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования и электроустановок в организации с учетом современных достижений науки и техники в области электроэнергетики.

- Выводы и предложения по итогам прохождения производственной практики.

Сформулируйте ключевые выводы по каждому из этапов прохождения практики

- …

- …

- …

- …

- …